Великосорочинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Миргородської районної Ради

Погоджено                                                                                        Затверджено

Голова ПК _______ В.В. Шимко                                             Наказом директора школи від

“___” __________20___ р.

« ____»  ________ 20___ р. 		№ _______

Директор: ________ І.В. Солод

І Н С Т Р У К Ц І Я № 15

з правил безпечної роботи з органічними розчинниками

у кабінеті хімії Великосорочинської ї загальноосвітньої школи І - ІІІступенів.

І. Загальні положення

11. Інструкція розроблена на основі державного нормативного акта про охорону праці ДНАОП 9.2.30-1.06.98 "Правил безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах (лабораторіях) хімії загальноосвітніх навчальних закладів", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.11.98. № 222.

1.2. На практичних заняттях в кабінеті хімії використовуються органічні розчинники, які мають значну токсичність і утворюють з повітрям вибухонебезпечні суміші: ацетон, бензин, бензол етиловий, бутиловий і метиловий спирти.

За ступенем небезпечності розчинники, що застосовуються в кабінетах хімії, належать до трьох груп:

•	Розчинники, що зумовлюють гострі отруєння з переважаючим явищем, наркозу, - бензин, етиловий і бутиловий спирти, ацетон,

•	Розчинники більш токсичні, що спричиняють гострі отруєння, - метиловий спирт,

•	Розчинники, що мають високу токсичність, крім гострих отруєнь спричиняють стійкі зміни функції кровоносних органів і нервової системи, - бензол.

За ступенем пожежної безпеки більшість із них належать до легкозаймистих.

II. Вимоги безпеки перед початком роботи

2. 1. Чітко визначте порядок і правила проведення досліду.

2.2. Звільніть робоче місце від усіх не потрібних для роботи предметів і матеріалів.

23. Перевірте наявність і надійність посуду, приладів та інших предметів,

необхідних для виконання завдання.

2 А Починайте виконувати завдання тільки з дозволу вчителя.

2, 5, Викотите тільки ту роботу, яка передбачена або доручена вчителем.

2.6. Перед початком роботи з легкозаймистими розчинниками всі пальники, що є у

витяжній шафі, де виконується дослід, треба загасити, а електричні

нагрівники -вимкнути.

27. Під час роботи з органічними розчинниками слід бути особливо обережним, роботу виконувати обов'язково у витяжній шафі

III. Вимоги безпеки під час виконання

3.1.	Прилад, у якому демонструють дослід, пов'язаний з небезпекою вибуху, з боку учнів повинен бути захищеним екраном з органічного ост Експериментатор захищає очі окулярами або маскою з козирком і з оргскла

3.2.	Роботу, пов'язану з небезпекою загорання, спалаху або вибуху, треба виконувати стоячи.

3.3.	Нагрівання і перегонку легкозаймистих і горючих органічних розчинників дозволяється виконувати лише на водяній або паровій бані, використовуючи електронагрівники.

3.4.	Кількість розчинників, що є одночасно в кабінет хімії, не повинна перевищувати потреби для уроку, проводиться.

3.5.	Зберігати розчинники слід в товстостінному скляному посуді з притертою пробкою. Зберігати щ рідини в тонкостінному посуді не дозволяється.

IV. Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1.	№ дозволяється впливати в каналізацію органічні розчинники.

4.2.	Відпрацьовані рідини потрібно збирати у призначену тару, що герметично закривається, і знищувати в місцях, погоджених із органами санітарного та пожежного нагляду.

V, Вимоги безпеки в екстремальних ситуаціях,

5.1. У випадку, коли розбився прилад склянка з агресивною рідиною, розлита значна кількість органічних розчинників (більш ніж 0.05 л) і починають виділятися отруйні гази і пара, треба негайно вивести усіх учнів з приміщення і після цього приступити до ліквідації наслідків, користуючись засобами індивідуального захисту (халат, гумові рукавиці респіратори, протигази):

—	загасиш в приміщенні всі пальники і вимкнути всі електричні прилади;

—	відчинити вікна або кватирки і зачиниш двері:

—	розлиту рідину засипати піском або тирсою і за допомогою дерев'яного совка або дерев'яних дощечок зібрати в тару;

—	провітрювання приміщення припиниш тільки тоді, коли повністю зникне запах розлитої речовини або газу.

5.2 У раз виникнення загорання необхідно:

—	вивести учнів з приміщення;.

—	повідомиш пожежну охорону;

—	зачиниш вікна і двері, щоб вогонь не поширювався до сусідніх приміщень;

—	вимкнути електромережу,

—	приступити  до ліквідації осередка вогню, при ньому легкозаймисті та горючі рідини і електропроводку слід загасиш піском, вогнетривким покривалом, порошковим вогнегасником; знеструмлену електропроводку можна гасиш водою або будь-якими наявними вогнегасниками  після  вимкнення вентилятора

Фахівець з охорони праці					О.В. Демочко

Завідуюча кабінетом  хімії					Л.В. Антонь