# Великосорочинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Миргородської районної Ради

# Погоджено                                                                                        Затверджено

Голова ПК _______ В.В. Шимко                                                   Наказом директора школи від

“___” __________20___ р.

« ____»  ________ 20___ р. 		№ _______

Директор: ________ І.В. Солод

## І Н С Т Р У К Ц І Я

з пожежної безпеки № 23

### І.  Загальні положення

  - Кожен учитель, працівник школи, учень зобов’язаний знати і точно виконувати правила пожежної безпеки, а у виникненні пожежі вжити всіх можливих заходів для врятування товаришів і гасіння пожежі.

  - Сходи, евакуаційні виходи, проходи, коридорні тамбури повинні постійно бути вільними.

  - У навчальних кабінетах парти, столи, стільці необхідно розміщувати так, щоб не заставляти виходів із кабінетів.

  - У навчальних майстернях слід чітко дотримуватися протипожежного режиму. Приміщення повинні утримуватися в чистоті.

  - У майстернях не повинно бути запасу матеріалів із дерева більше, як на один день.

  - Пожежний інвентар і обладнання має бути справним, висіти на видних місцях.

  - У приміщеннях забороняється розкладати багаття, спалювати сміття, палити і розкидати недопалки та запалені сірники.

- Вимоги пожежної безпеки до початку роботи

  - У кабінетах, майстернях легкозаймисті речовини і матеріали мають зберігатися у шафах, що замикаються. Ключі від шаф повинні бути тільки у викладачів.

  - Заборонено використовувати електроприлади із пошкодженою ізоляцією, зберігати біля них легкозаймисті рідини, обгортати папером або тканиною електричні лампи.

  - Заборонено працювати на несправному обладнанні.

  - Перед початком роботи на електрообладнанні перевірити наявність і надійність кріплення захисних засобів і з’єднання захисного заземлення, занулення.

- Вимоги безпеки під час виконання робіт

  - Виконувати лише ту роботу, з якої пройдено інструктаж, не передоручати свою роботу іншим особам.

  - Заборонено використовувати пожежний інвентар та обладнання для господарських та інших потреб, не пов’язаних з пожежегасінням.

  - Під час експлуатації електроустановок не дозволяється:

- використовувати кабелі і проводи із пошкодженою ізоляцією;

- залишати електричні проводи і кабелі під напругою;

- переносити ввімкнені в електромережу прилади та ремонтувати обладнання, яке перебуває під напругою;

- залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади, обладнання;

- користуватися пошкодженими (несправними) розетками;

- зав’язувати і скручувати електропроводи;

- застосовувати саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам ПУЕ щодо переносних (пересувних) електропроводів.

  - Заборонено самостійно усувати несправності електромережі й електрообладнання.

- Вимоги безпеки після закінчення роботи

  - Щоденно після закінчення занять у кабінетах, майстернях уважно оглянути всі приміщення, які закриваються, вимкнути електроприлади, обладнання, освітлення, усунути виявлені недоліки (викладачі, лаборанти).

  - Після закінчення роботи прибрати сміття, відходи та виробничі обрізки.

  - Після кожного заняття усі пожежо- та вибухонебезпечні речовини й матеріали винести із класів у спеціально виділені та обладнані приміщення.

- Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

  - У випадку виникнення пожежі дії працівників школи мають бути спрямовані на рятування та евакуацію учнів.

  - Кожен працівник, учень, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів тощо), зобов’язаний:

- негайно повідомити про це за телефоном 0-1;

- сповістити про пожежу вчителеві, директору, його заступнику;

- організувати зустріч пожежних підрозділів, вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами.

Фахівець з охорони праці			О.В. ДЕМОЧКО